Астана +7(7172)727-132  Волгоград (844)278-03-48  Воронеж (473)204-51-73  Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48  Краснодар (861)203-40-90  Красноярск (391)204-63-61  Москва (495)268-04-70  

Нижний Новгород (831)429-08-12  Новосибирск (383)227-86-73  Ростов-на-Дону (863)308-18-15 

Самара (846)206-03-16  Санкт-Петербург (812)309-46-40  Саратов (845)249-38-78  Уфа (347)229-48-12
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город.
Опросный лист отправлять на электронную почту: mtc@nt-rt.ru
Контактное лицо:  

Тел.
моб.
Компания  

Таблица для заказа преобразователей термосопротивлений в ток типа

Micont-CM-Rtd-I (в корпусе на DIN-рейку)
	№ п/п
	Материал термосопро- тивления
	Номинальное сопротивление при 0ºС, (Ом)
	Диапазон измеряе- мых температур для преобразователя, (ºС)
	Wt100
Коэффициент отношения сопротивления при 100ºС к сопротивлению при 0ºС
(ГОСТ 6651 - 94)
	Кол-во для заказа

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Пример заполнения таблицы

	№ п/п
	Материал термосопро- тивления
	Номинальное сопротивление при 0ºС, (Ом)
	Диапазон измеряе- мых температур для преобразователя, (ºС)
	Wt100
Коэффициент отношения сопротивления при 100ºС к сопротивлению при 0ºС
(ГОСТ 6651 - 94)
	Кол-во для заказа

	1
	Платина
	100
	-50 - +150
	1,391
	5

	2
	Платина
	50
	0 - +100
	1,385
	4

	3
	Медь
	50
	0 - +150
	1,428
	6

	4
	Медь
	100
	-50 - +50
	1,426
	5

	5
	Никель
	100
	0 - +120
	1,617
	3


